**Hurtigguide BRUK KAMERA-D-modus\_aug2021.pdf**Et bilde som inneholder sirkel

KI-generert innhold kan være feil.  
Medical-D® er et registrert varemerke.

**TANNBILDER**

Et bilde som inneholder tekst, Font, logo, sirkel

KI-generert innhold kan være feil.

1. Vri hjulet til D
2. Plasser avstandsholderen [1].
3. Still inn modus [2] på 'D'
4. Automatisk zoom til 100mm.
5. Plasser avstandsholderen mot pasientens hake.
6. Ta bilde [3].

**ANSIKTSBILDE**

1. Still inn SMILE-modus [2] Et bilde som inneholder tekst, logo, sirkel, Font

   KI-generert innhold kan være feil.

(Automatisk zoom til 70mm)

1. Hold kameraet på ca. 1 meter avstand fra pasient
2. Ta bilde [3].